AN-F.48.2  BENSIINI ANALÜÜSI TELLIMUSVORM

| OÜ ANALIIT | 74114, MAARDU, PÄHKLIMÄE 8, mail@analiit.ee ,+372 53488837 |
| --- | --- |
| TELLIJA (Nimi, tel., e-post): |  |
| PALUME ANALÜÜSIDA | /kauba nimetus/ |
| ASUKOHAGA |  |
| MAHUTI Nr. |  |
| PROOV ON ESITATUD KLIENDI POOLT | /proovi kirjeldus/ |
| TELLIMUSE KUUPÄEV |  |

| NÄITAJA | MEETOD | MUUD MEETOD, ESITATUD TELLIJA POLT | TELLITAVAD ANALÜÜSID MÄRKIDA TABELISSE |
| --- | --- | --- | --- |
| Oktaaniarv uurimismeetodil, RONm | EN ISO 5164 |  | ☐ |
| Oktaaniarv mootorimeetodil, MONm | EN ISO 5163 |  | ☐ |
| Pliisisaldus | EN 237 |  | ☐ |
| Tihedus (temperatuuril 15 °C) | EN ISO 12185 |  | ☐ |
| Väävlisisaldus | EN ISO 20846 |  | ☐ |
| Mangaanisisaldus | EN 16136 |  | ☐ |
| Oksüdatsioonistabiilsus | EN ISO 7536 |  | ☐ |
| Solvent-uhutud vaikude sisaldus | EN ISO 6246 |  | ☐ |
| Korrosiivsus vaskplaadikatsel (3 h 50 °C) | EN ISO 2160 |  | ☐ |
| Välimus | Visuaalne vaatlus |  | ☐ |
| Süsivesinikesisaldus | EN ISO 22854 |  | ☐ |
| - alkeenid | EN ISO 22854 |  | ☐ |
| - aromaatsed süsivesinikud | EN ISO 22854 |  | ☐ |
| Benseenisisaldus | EN ISO 22854 |  | ☐ |
| Hapnikusisaldus | EN ISO 22854 |  | ☐ |
| Hapnikuühenditesisaldus: | EN ISO 22854 |  | ☐ |
| -metanool | EN ISO 22854 |  | ☐ |
| -etanool | EN ISO 22854 |  | ☐ |
| -isopropüülalkohol | EN ISO 22854 |  | ☐ |
| -isobutüülalkolhol | EN ISO 22854 |  | ☐ |
| -tertsiaarne butüülalkohol | EN ISO 22854 |  | ☐ |
| -eetrid (5 ja enama C-aatomiga) | EN ISO 22854 |  | ☐ |
| MTBE | EN ISO 22854 |  | ☐ |
| ETBE | EN ISO 22854 |  | ☐ |
| DIPE | EN ISO 22854 |  | ☐ |
| TAME | EN ISO 22854 |  | ☐ |
| -muud hapnikuühendid | EN ISO 22854 |  | ☐ |
| Aururõhk (VP) | EN 13016-1 |  | ☐ |
| Destillatsioonikarakteristikud: | EN ISO 3405 |  | ☐ |
| Temperatuuril 70 °C aurustunud osa, E70 | EN ISO 3405 |  | ☐ |
| Temperatuuril 100 °C aurustunud osa, E100 | EN ISO 3405 |  | ☐ |
| Temperatuuril 150 °C aurustunud osa, E150; | EN ISO 3405 |  | ☐ |
| Keemise lõpptemperatuur, FBP | EN ISO 3405 |  | ☐ |
| Destillatsioonijääk | EN ISO 3405 |  | ☐ |
| Aurulukuindeks VLI (10 VP + 7 E70) |  |  | ☐ |
| Muud analüüsid: Siia palume kirjutada vabatekstina vajalikud märkused või nimetada ülevalt mitte kajastatud analüüsid. |  |  |  |
| TELLIMUS VASTUVÕTJA (Nimi, Allkiri) TELLIMUSE VASTUVÕTMISE KUUPÄEV |  |  |  |