AN-F.48.3  HVO ANALÜÜSI TELLIMUSVORM

| OÜ ANALIIT | 74114, MAARDU, PÄHKLIMÄE 8, mail@analiit.ee ,+372 53488837 |
| --- | --- |
| TELLIJA (Nimi, tel., e-post): |  |
| PALUME ANALÜÜSIDA | /kauba nimetus/ |
| ASUKOHAGA |  |
| MAHUTI Nr. |  |
| PROOV ON ESITATUD KLIENDI POOLT | /proovi kirjeldus/ |
| TELLIMUSE KUUPÄEV |  |

| NÄITAJA | MEETOD | MUUD MEETOD, ESITATUD TELLIJA POLT | TELLITAVAD ANALÜÜSID MÄRKIDA TABELISSE |
| --- | --- | --- | --- |
| Tsetaaniarv | EN ISO 5165 |  | ☐ |
| Tihedus temperatuuril @15 °C | EN ISO 12185 |  | ☐ |
| Leekpunkt | EN ISO 2719 |  | ☐ |
| Viskoossus temperatuuril @40 °C | EN ISO 3104 |  | ☐ |
| Destillatsioonikarakteristikud: | EN ISO 3405 |  | ☐ |
| Initial boiling point | EN ISO 3405 |  | ☐ |
| 95 mahu% destilleerub | EN ISO 3405 |  | ☐ |
| 180 °C destilleerub | EN ISO 3405 |  | ☐ |
| 250 °C destilleerub | EN ISO 3405 |  | ☐ |
| 340 °C destilleerub | EN ISO 3405 |  | ☐ |
| 350 °C destilleerub | EN ISO 3405 |  | ☐ |
| Määrimisvõime, kulumisjälje diameter (WSD) @60°C | EN ISO 12156-1 |  | ☐ |
| Rasvhapete metüülestrite (FAME) sisaldus | EN 14078 |  | ☐ |
| Mangaanisisaldus | EN 16576 |  | ☐ |
| Aromaatsete süsivesinike sisaldus | EN 12916 |  | ☐ |
| Väävlisisaldus | EN ISO 20846 |  | ☐ |
| 10%-se destillatsioonijäägi koksiarv | EN ISO 10370 |  | ☐ |
| Tuhasisaldus | EN ISO 6245 |  | ☐ |
| Veesisaldus | EN ISO 12937 |  | ☐ |
| Tahkete osiste sisaldus | EN 12662 |  | ☐ |
| Korrosiivsus vaskplaadikatsel (3h @ 50 °C) | EN ISO 2160 |  | ☐ |
| Oksüdatsioonistabiilsus | EN ISO 12205 |  | ☐ |
| Oksüdatsioonistabiilsus (FAME > 2,0%m/m) | EN 15751 |  | ☐ |
| CFPP | EN 116 |  | ☐ |
| Hägustumispunkt | EN ISO 3015 |  | ☐ |
| Muud analüüsid: Siia palume kirjutada vabatekstina vajalikud märkused või nimetada ülevalt mitte kajastatud analüüsid. |  |  |  |
| TELLIMUS VASTUVÕTJA (Nimi, Allkiri) TELLIMUSE VASTUVÕTMISE KUUPÄEV |  |  |  |