**AN-F.48.9 JET ANALÜÜSI TELLIMUSVORM**

|  |  |
| --- | --- |
| **OÜ ANALIIT** |  **74114, MAARDU, PÄHKLIMÄE 8,** **mail@analiit.ee** **,+372 53488837** |
| **TELLIJA (Nimi, tel., e-post):** |  |
| **PALUME ANALÜÜSIDA** |  **/kauba nimetus/** |
| **ASUKOHAGA** |  |
| **MAHUTI Nr.** |  |
| **PROOV ON ESITATUD KLIENDI POOLT** |  **/proovi kirjeldus/** |
| **TELLIMUSE KUUPÄEV** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NÄITAJA | MEETOD | MUUD MEETOD,ESITATUD TELLIJA POLT | TELLITAVAD ANALÜÜSID MÄRKIDA TABELISSE |
| Appearance | **ASTM D4176** |  |  |
| Visual Appearance | **Procedure 1** |  |[ ]
| Colour | **ASTM D6045** |  |[ ]
| Particulate Contamination | **ASTM D5452** |  |[ ]
| Level of cleanliness of aviation turbine fuel — automatic particle counter : | **IP 565** |  |[ ]
| >= 4 μm(c) |  |  |  |
| >= 6 μm(c) |  |  |  |
| >= 14 μm(c) |  |  |  |
| >= 21 μm(c) |  |  |  |
| >= 25 μm(c) |  |  |  |
| >= 30 μm(c) |  |  |  |
| Composition |  |  |  |
| Total Acidity | **ASTM D3242** |  |[ ]
| Aromatic Hydrocarbon Types: |  |  |  |
| Aromatics | **ASTM D1319** |  |[ ]
| Total Aromatics | **ASTM D6379** |  |[ ]
| Sulphur, Total | **ASTM D5453** |  |[ ]
| Sulphur, Mercaptane | **ASTM D3227** |  |[ ]
| Doctor Test | **ASTM D4952** |  |[ ]
| Volatility |  |  |  |
| Distillation (Automated) | **ASTM D86** |  |[ ]
| Initial Boiling Point |  |  |[ ]
| 10% Recovery |  |  |[ ]
| 50% Recovery |  |  |[ ]
| 90% Recovery |  |  |[ ]
| End Point |  |  |[ ]
| Residue |  |  |[ ]
| Loss |  |  |[ ]
| Flash Point | **IP 170** |  |[ ]
| Density at 15 °C | **ASTM D4052** |  |[ ]
| Fluidity |  |  |  |
| Freezing Point | **ASTM D2386** |  |[ ]
| Viscosity at minus 20 °C | **ASTM D7042** |  |[ ]
| Combustion |  |  |  |
| Smoke point | **ASTM D1322** |  |[ ]
| Naphthalenes | **ASTM D1840** |  |[ ]
| Specific Energy | **ASTM D3338** |  |[ ]
| Corrosion |  |  |  |
| Corrosion strip | **ASTM D130** |  |[ ]
| Contaminants |  |  |  |
| Existent Gum | **IP 540** |  |[ ]
| Water Separation Characteristics |  |  |  |
| MSEP With SDA | **ASTM D3948** |  |[ ]
| Conductivity |  |  |  |
| Electrical Conductivity | **ASTM D2624** |  |[ ]
| Lubricity |  |  |  |
| Wear Scar Diameter | **ASTM D5001** |  |[ ]
| Fuel System Icing Inhibitor ( FSII ) | **ASTM D5006** |  |[ ]
| Total FAME Content | **IP 590** |  |[ ]
| Muud analüüsid: Siia palume kirjutada vabatekstina vajalikud märkused või nimetada ülevalt mitte kajastatud analüüsid. |
| TELLIMUS VASTUVÕTJA (Nimi, Allkiri)TELLIMUSE VASTUVÕTMISE KUUPÄEV |  |